附件

广州市消防规定

（草案征求意见稿）

第一章  总 则

第一条【立法目的】

为了预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》以及有关法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条【适用范围】

本规定适用于本市行政区域内的消防安全活动。

第三条【基本原则】

消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

第四条【政府职责】

市、区人民政府负责本行政区域内的消防工作，将消防工作纳入政府年度绩效考核体系，对本级人民政府有关部门和下一级人民政府履行消防工作职责情况进行监督检查和考核。

街道办事处、镇人民政府负责本辖区内的消防工作，建立消防安全委员会，推行消防安全网格化管理。

各级人民政府、街道办事处的消防安全委员会应当制定并组织实施年度及重点防火期消防工作计划。

第五条 【部门职责】

市、区人民政府公安机关依法对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府公安机关消防机构负责实施。

发展改革行政管理部门应当依法审查城乡基础设施建设、改造项目配套的消防供水等公共消防设施投资计划，并根据实际情况征求公安机关消防机构的意见。

水务行政管理部门应当对市政消防供水管网和消火栓的建设和维护进行监督管理。

质量技术监督、工商行政管理部门应当按照各自职责加强对消防产品质量和消防产品生产、销售单位的监督管理。

住房和建设行政管理部门应当对建设工程施工现场开展消防安全检查，督促施工单位和建设单位整改火灾隐患和落实消防安全责任。

来穗人员服务行政管理部门应当组织开展对出租屋的日常巡查工作，指导、督促出租屋产权人、承租人做好消防安全隐患整改工作。

安监、教育、卫生、文化广电新闻出版、旅游、商务、民政、民防等行政管理部门应当根据本系统、本行业的特点，对有关单位的消防安全工作依法进行监督检查，对发现的一般火灾隐患及时督促整改；对发现的严重火灾隐患和消防违法行为按照有关规定及时移送公安机关消防机构处理。

第六条【消防安全宣传】

广播、电视、报刊、通信、网站等传播媒体应当开展公益性消防安全宣传教育，免费刊播公安机关消防机构提供的消防公益广告，并在重大节日、寒暑假、重要活动期间集中开展消防安全提示性宣传、火灾安全警示教育和自救互救知识普及活动。

公共交通运营单位应当通过广播、电视、宣传手册等形式，向乘客宣传防火措施、消防器材的使用方法和避难、逃生方式等消防安全知识。

第七条【表彰奖励】

对在防火、灭火和应急救援等工作中做出突出贡献或者对举报消防安全违法行为有功的单位和个人，各级人民政府、有关部门和单位应当予以表彰、奖励。

第八条【消防经费保障】

消防业务经费和消防设施维护费用应当纳入各级人民政府财政年度预算，并随着经济和社会的发展逐年增加投入，保障火灾预防、消防宣传教育培训、灭火和应急救援的实际需要。

公安机关消防机构可以根据灭火救援实际需要，定期制定消防装备配备计划，报市、区人民政府批准后实施。

第二章 火灾预防

第九条【消防规划】

市公安机关消防机构应当会同市国土规划、水务、住房和建设、工业和信息化等行政管理部门按照统筹兼顾、科学合理、与经济和社会发展相适应的原则，组织编制和修订本市消防规划，并经市人民政府批准后纳入城乡规划。

消防规划应当包括消防安全布局、消防站、消防车通道、消防供水、消防供电、消防通信、消防监控网络、消防装备、消防与综合防灾、消防战勤保障等内容。

市国土规划行政管理部门在组织编制和修改控制性详细规划时，应当落实消防规划的要求，并可以征求市公安机关消防机构的意见。

相关规划确定的消防站建设用地不得出租、买卖或者挪作他用。

第十条【消防供水设施建设】

市政消防供水管网、消火栓应当与本市行政区域内新建、扩建、改建的国道、省道、高速路、公路等道路同步进行立项、规划、设计、施工和验收。

已建成道路未配置市政消防供水管网、消火栓的，市人民政府应当组织水务等行政管理部门、相关区人民政府制定增补建设计划，分阶段实施。市公安消防机构应当对增建完成的市政消防供水管网、消火栓进行验收和检查。

对市政消火栓未覆盖的区域，街道办事处、镇人民政府应当组织居民委员会、村民委员会修建消火栓、消防应急取水码头、消防水池或水塔等公共消防供水设施。水务行政管理部门和供水单位应当配合进行供水管网连接。

第十一条【消防车通道建设】

消防车通道应当与其他市政基础设施统一规划、统一建设，同步发展。建筑物密集、流动人员较多的村庄应当设置消防车通道，通道宽度不小于四米，通道与村庄范围内建筑物的距离满足灭火救援需要。

消防车通道应当设置明显标志。消防车通道标志式样由市公安机关消防机构统一制定。建筑物附属的消防车通道标志由建筑物的物业服务企业设置。建筑物密集、流动人员较多的村庄范围内的消防车通道标志由村民委员会设置。其他区域的消防车通道标志由区公安机关消防机构根据需要设置。

任何单位和个人不得擅自改变消防车通道用途，在消防车通道摆放车辆及其他障碍物、设置限高限行装置，影响消防车通行和火灾扑救。

第十二条【单位消防责任】

单位应当组织日常防火检查，制定灭火和应急疏散预案，指定应急疏散引导人员，并每年至少组织一次有针对性的消防演练，演练记录存档两年以上备查。

单位应当对消防安全责任人、消防控制室人员、专职和兼职防火员、保安人员、特种工种人员等消防相关岗位人员每年至少组织一次消防安全培训。

第十三条【消防安全重点单位消防责任】

消防安全重点单位除应当履行本规定第十二条规定的职责外，还应当履行下列消防安全责任：

（一）设置消防控制室的，聘请持有消防控制室操作职业资格证书的人员值班，实行每日二十四小时专人值班制度，每班不少于两人；

（二）每半年至少组织一次有针对性的消防演练，并每年至少一次通知当地公安消防队或者政府专职消防队到场指导、参与实施演练；

（三）对职工进行岗前消防安全培训，并每年至少组织一次全体职工消防安全培训；

（四）将本单位消防安全责任人、消防安全管理人的基本情况以及本单位制定的消防安全制度、消防安全操作规程向区公安机关消防机构备案。

第十四条【个人消防义务】

个人应当遵守用火用电用气的消防安全规定，维护公共消防设施，学习掌握防火、灭火、逃生方法和报告火警等消防常识。

未成年人、残疾人、精神病人、独居老人的监护人应当对被监护人进行火灾预防和逃生教育，及时采取措施消除被监护人日常居住场所的火灾隐患，有效防止火灾发生。

第十五条【弱势群体聚集场所消防安全】

社会福利机构、养老机构、幼儿园、老旧居民住宅等火灾危险性较大的场所，除了符合国家消防技术规范要求外，应当安装独立式感烟探测报警器、简易喷淋等消防设施。

第十六条【出租屋消防安全】出租屋产权人履行下列消防安全责任：

（一）以村民自建住宅出租的，应当对疏散通道、逃生窗口以及灭火器等消防设施进行维护管理，保障出租屋符合消防安全条件；

（二）制止承租人未经批准改变竣工并经各项验收合格投入使用的出租屋的规划用途；

（三）定期对出租屋内配套出租的电器产品、燃气用具的安装及其线路、管路进行维护保养；

（四）定期对出租屋进行消防安全检查，发现承租人使用出租屋的行为存在火灾隐患的，及时督促承租人整改，并及时报告所在地公安派出所；

（五）出租屋被转租的，应当与转租人以书面的形式明确双方的消防安全责任，未约定的，由出租屋产权人承担。

第十七条【出租屋消防安全】

承租人履行下列消防安全责任：

（一）在出租屋内使用经产品检验合格的燃气用具、电器产品以及电动自行车、手机等配备的充电设备，并在有人现场看管的情况下使用；

（二）不得占用或者堵塞消防疏散通道、安全出口、逃生窗口；

（三）不得未经批准而改变竣工并经各项验收合格投入使用的出租屋的规划用途；

（四）发现火灾隐患应当及时消除，属于出租屋产权人的消防安全责任的，通知出租屋产权人进行消除。

第十八条【专业批发市场消防安全】

专业批发市场的经营管理人应当遵守下列消防安全规定：

（一）按照相关规划和消防技术规范要求，合理划分门店、仓储、加工、办公、餐饮等功能区域，采取防火分隔措施；

（二）按照标准配置消防设施，保障消防通道畅通、消防器材方便应急取用；

（三）定期对门店、仓储、加工场所内的电气线路、用电设备进行安全检查，并在省人民政府批准的禁止电动自行车上道路行驶的区域内，制止在门店、仓储、加工场所内进行电动自行车充电的行为；

（四）属于经营布匹、服装、鞋业、皮具、灯饰等易燃物品的专业批发市场，需按照消防技术规范设置吸烟专门场所，制止在门店、仓储、加工场所内的吸烟行为；

（五）指引商户按照规定使用明火以及临时动火作业，指派专人现场监护，并配备相应的消防器材，防止引发火灾；

（六）在经营场所的醒目位置设置明显标志和警示标语，向进入经营场所的人员宣传和指引防火、灭火、疏散、逃生等办法；

（七）法律法规规定的其他消防安全责任。

第十九条【物流园区消防安全】

从事货物临时、长期存储的物流仓库或者物流园区的经营管理人，应当遵守下列消防安全规定：

（一）物流仓库应当设计、安装与实际使用情况相匹配的消防设施；

（二）物流仓库内设置货架的，应当按照相关消防技术规范要求，与墙、柱、梁、灯具保持充分的间距，留出疏散通道、消防设施操作间距等安全空间，并确保货物处于消防设施有效灭火的范围之内；

（三）设置独立的叉车等作业车辆充电区域，与其他功能区域进行防火分隔；

（四）建立和完善消防安全操作规程，实行岗位消防安全责任制和逐级消防安全责任制；

（五）有多家产权单位的物流园区，应当以书面形式明确各方的消防安全责任；

（六）法律法规规定的其他消防安全责任。

第二十条【地铁消防安全】

城市轨道交通的建设和管理应当符合下列消防安全规定：

（一）按照人员密集场所的消防技术标准要求，使用不燃、难燃材料进行装修、装饰；

（二）定期对排烟、照明等消防系统设施进行检测、评估和维护；

（三）设置消防指挥通信基站，实现信号全覆盖。

城市轨道交通运营单位应当组建单位专职消防队，配备与城市轨道交通消防安全相适应的专业灭火、救援装备，制定和组织实施日常训练和消防演练制度。

公安机关消防机构应当指导和协助城市轨道交通运营单位专职消防队配备消防装备和开展训练，并联合进行消防演练。

第二十一条【高层建筑消防安全】

高层建筑的管理使用人应当遵守下列消防安全规定：

（一）成立消防安全组织统一管理消防工作，或者配备防火负责人和从事消防设施管理、维护的专职技术人员；

（二）按照消防技术标准设置避难层（间），并保障避难层（间）设有明显标识，防烟、应急照明等消防设施完好有效，以及不被占用；

（三）按照消防技术标准设置救援窗，并保障不被锁闭；

（四）在出入口、电梯口、防火门等醒目位置设置安全逃生路线指导图，以及提示火灾危险性、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语；

（五）根据需要配备缓降器、软梯、救生袋和防毒面具等避难救生设施；

（六）清除高层建筑周边、消防扑救场地上空妨碍登高消防车作业的建筑、设施、设备；

（七）定期全面检测消防设施，发现存在故障的，及时加以维修。相关维修费用可以从物业专项维修资金账户列支；

（八）建立禁止或者限制室内吸烟的制度和措施。

高层建筑的管理使用人可以委托消防技术服务机构提供消防设施检测、消防安全监测等服务，受委托的消防技术服务机构承担相应的消防安全责任。

第二十二条【电动车停放场所消防安全】

本市鼓励住宅区以及商场、综合市场等生产经营场所建设电动自行车专用车棚、车库。

电动自行车专用车棚、车库应当与建筑物保持安全距离，并采用不燃材料，配置消防设施、器材以及集中充电设施。

第三章 消防组织

第二十三条【微型消防站建设】

消防安全重点单位以及下列场所的经营管理人应当按照本省规定的标准建设微型消防站：

（一）服装、皮革、布匹、电子、灯饰、汽配、建材、家具等专业批发市场；

（二）物流仓库或者物流园区；

（三）粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场；

（四）商业综合体；

（五）展览场馆；

（六）高层建筑；

（七）地下商场等地下公共建筑；

（八）举办大型群众性活动的场所；

（九）发生火灾可能性较大以及发生火灾后公安消防队、政府专职消防队难以及时到达现场实施扑救的其他场所。

街道办事处、镇人民政府应当组织本辖区内的居民委员会、村民委员会按照本省规定的标准建设社区、村庄的微型消防站。

第二十四条【政府专职消防队建设】

区人民政府应当组织规划、消防、住建等有关部门按照城市消防站建设标准制定公安消防队和政府专职消防队建设年度计划，并对年度计划的实施情况实施监督检查。

属于全国重点镇和省中心镇的镇人民政府应当按照国家标准建立政府专职消防队。其它镇的人民政府和街道办事处可以根据本辖区经济社会发展情况和消防工作需要建立政府专职消防队。

政府专职消防队应当具备事业单位法人登记条件，并依法申办事业单位法人登记。政府专职消防队所需的人员经费、公用经费等纳入预算管理，由同级财政予以保障。经公安机关消防机构调动参加扑救火灾或者应急救援受伤、致残或者死亡的人员，按照有关规定给予伤残、死亡等抚恤。

第二十五条【单位专职消防队建设】

大型企业单位应当依法建立单位专职消防队，结合本单位的火灾危险性特点配备消防车辆、消防装备和专职消防队员，制定执勤工作制度，接受公安机关消防机构的业务指导。

单位专职消防队员依法享受社会保险和福利待遇，待遇不低于本单位一线生产职工平均水平。

单位专职消防队停止执勤或者撤销的，应当提前十个工作日报区公安机关消防机构备案。

第四章 灭火救援

第二十六条【灭火救援演练】

公安消防队、政府专职消防队应当熟悉责任区情况，综合判定火灾危险性较大的场所，有针对性地制订灭火和应急救援预案，实施灭火和应急救援作战演练。责任区内的有关单位和个人应当给予协助并提供相关资料。

第二十七条【灭火救援秩序和保障】

公安机关消防机构实施火灾扑救行动的，火灾事故所在地的区人民政府应当组织协调有关部门、单位和人员以及调集所需物资、装备给予支援。支援火灾扑救的单位和个人，应当服从公安机关消防机构的统一指挥。

公安机关消防机构根据扑救火灾的需要，有权封锁火灾扑救现场并划定警戒区，在重要出入口处设置安全警戒员。公安机关负责火灾扑救现场外围警戒、维护火灾扑救现场秩序和通往火灾扑救现场的道路交通秩序。

未经公安机关消防机构同意，任何单位和个人不得进入火灾扑救现场警戒区。

第二十八条【消防车辆通行保障】

专职消防队的执勤消防车辆应当纳入特种车管理，办理特种车牌照，安装、使用警报器和标志灯具，执行灭火救援任务时免缴车辆通行费、泊车费。

第二十九条【灭火救援紧急措施】

公安消防队以及经公安机关消防机构调动的专职消防队执行灭火救援时，对因占用消防车通道或者消防车扑救作业场地、堵塞消防设施而影响扑救火灾的车辆及其他障碍物，有权实施强制清除。

第五章 监督检查

第三十条【“三小”、“三合一”场所监督检查】

街道办事处、镇人民政府应当对本辖区内的档口、作坊、娱乐场馆等小型场所以及住宿与生产、仓储、经营等用途混合设置的场所，实施日常消防监督检查，发现火灾隐患或者消防违法行为的，督促进行整改；对拒不整改的，移交公安派出所依法查处。

街道办事处、镇人民政府应当定期对本辖区内前款规定的场所以及出租屋的消防安全状况进行评估，针对集中突出的消防安全隐患进行专项整治。消防安全评估可以委托消防技术服务机构进行，评估报告应当报区消防安全委员会备案。

第三十一条【消防举报投诉受理】

市、区公安机关消防机构应当设立消防安全违法行为举报、投诉受理服务平台，及时受理、登记有关举报、投诉，并按照下列规定进行实地核查：

（一）对举报或者投诉占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者其他妨碍安全疏散行为，以及擅自停用消防设施的，应当在接到举报、投诉后二十四小时内进行核查；

（二）对举报、投诉本款第一项以外的消防安全违法行为，应当在接到举报或者投诉之日起三个工作日内进行核查。

核查后，应当对消防安全违法行为依法处理。有关处理情况应当及时告知举报、投诉人；无法告知的，应当在受理登记中注明。

第三十二条【重大问题报告制度】

市、区公安机关消防机构在消防监督检查中发现下列情形之一的，应当自发现之日起七个工作日内由所属公安机关书面报告本级人民政府：

（一）重大火灾危险源不符合城乡消防安全布局要求；

（二）一定区域内的公共消防设施缺口较大或者损毁严重，不符合消防安全要求；

（三）居住场所与生产、仓储、经营场所设置在同一建筑物内不符合国家技术标准，且在一定区域内相对集中、数量较多；

（四）因存在重大火灾隐患，需要整改公共区域或者公共消防设施，但涉及较多产权人，不能达成共识实施整改；

（五）产权人为军事机关但不属于军事设施的物业，存在影响公共安全的重大火灾隐患，使用管理人不整改并消除隐患；

（六）其他影响公共安全的重大火灾隐患，需要市或者区人民政府组织协调多个部门联合整治。

市、区人民政府接到报告后应当在十五日内核实情况，组织或者责成有关部门、单位采取措施，予以整改。

第三十三条【信用监管手段】

单位和个人存在严重消防违法行为，经公安机关消防机构责令限期改正且逾期不改正，或者存在多次消防违法行为的，公安机关消防机构在依法处理的同时，应当将违法行为的行为人身份信息和相关处罚信息纳入本市公共信用信息管理系统的个人或者企业信用档案。

相关政府部门应当在履行政府采购、招标投标、资金扶持、表彰奖励、行政监督检查、积分落户等职能方面加强公共信用信息应用，实行守信激励和失信惩戒机制。

第六章 法律责任

第三十四条【法律责任】

违反本规定第十一条第二款规定，物业服务企业不按规定设置消防车通道标志的，由公安机关消防机构责令改正，处五千元以上二万元以下罚款。

违反本规定第十一条第三款规定，占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的，由公安机关消防机构依照《中华人民共和国消防法》第六十条规定进行处罚。

第三十五条【法律责任】

单位违反本规定第十二条、第十三条规定的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。

第三十六条【法律责任】

违反本规定第十五条规定，未安装独立式感烟探测报警器、简易喷淋等消防设施的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对管理单位处三千元以上一万元以下罚款。

第三十七条【法律责任】

违反本规定第十六条规定，具有下列情形之一的，由公安机关消防机构责令限期改正；逾期不改正的，对出租屋产权人处二千元以上五千元以下罚款：

（一）用于出租的村民自建住宅不符合消防安全条件的；

（二）对承租人未经批准改变竣工并经各项验收合格投入使用的出租屋规划用途的行为未加以制止的；

（三）未督促承租人整改火灾隐患，并及时将火灾隐患报告所在地公安派出所的。

第三十八条【法律责任】

违反本规定第十七条第（二）项规定，占用、堵塞消防疏散通道、安全出口、逃生窗口的，由公安机关消防机构依照《中华人民共和国消防法》第六十条规定进行处罚。

违反本规定第十七条第（三）项规定，未经批准改变竣工并经各项验收合格投入使用的出租屋规划用途的，由城市管理综合执法机关责令限期改正，恢复原用途；逾期不改正的，可处以每日每平方米五十元以上一百元以下的罚款，直至改正为止。

第三十九条【法律责任】

违反本规定第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条规定，单位未履行消防安全责任，产生火灾事故，造成严重损失的，由公安机关消防机构依照《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》第六十八条规定处罚。

第四十条【法律责任】

公安机关消防机构、公安派出所和有关行政管理部门及其工作人员违反本规定，未按规定履行法定职责，或者在消防工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，由其上级部门或者监察机关责令改正，并根据情节对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条【用语含义】

本规定所称消防安全重点单位，是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位。其具体界定标准和范围执行省人民政府的规定。

本规定所称专职消防队包括政府专职消防队和单位专职消防队。政府专职消防队是指除公安消防队以外，由区人民政府、镇人民政府和街道办事处组建的专职从事火灾扑救、应急救援等消防工作的队伍；单位专职消防队是指由企业事业单位组建的专职从事火灾扑救、应急救援等消防工作的队伍。

本规定所称大型企业，是指根据国家中小企业划型标准，超过中型企业上限的企业。

第四十二条【实施日期】

本规定自  年 月 日起施行。